Table des Matières

Chapitre 1 : Introduction Générale	4

1. Introduction	4

2. Contexte Général	4

3. Problématique	4

4. Objectifs du Projet	4

4.1. Objectif Principal	4

4.2. Objectifs Spécifiques	4

5. Organisation du Rapport	4

6. Conclusion	4

Chapitre 2 : État de l'Art	5

1. Introduction	5

2. Le Mélanome : Aspects Médicaux	5

2.1. Définition et Épidémiologie	5

2.2. Diagnostic Clinique Traditionnel	5

3. Intelligence Artificielle en Dermatologie	5

3.1. Premiers Travaux sur la Classification de Lésions	5

3.2. Émergence du Deep Learning	5

3.3. Travaux sur le Dataset HAM10000	5

4. Comparaison des Approches CNN	5

4.1. CNN Entraîné from Scratch	5

4.2. Transfer Learning	6

5. Positionnement de Notre Travail	6

6. Conclusion	6

Chapitre 3 : Dataset et Analyse Exploratoire	7

1. Introduction	7

2. Présentation du Dataset HAM10000	7

2.1. Origine et Description	7

2.2. Les 7 Classes de Lésions	7

2.3. Données Tabulaires Disponibles	7

3. Analyse Exploratoire des Données (EDA)	7

3.1. Distribution des Classes	7

3.2. Analyse des Métadonnées Tabulaires	7

3.3. Valeurs Manquantes	7

4. Biais et Limitations du Dataset	8

5. Conclusion	8

Chapitre 4 : Prétraitement et Préparation des Données	9

1. Introduction	9

2. Prétraitement des Images	9

2.1. Redimensionnement et Normalisation	9

2.2. Pipeline de Data Augmentation	9

3. Gestion du Déséquilibre des Classes	9

3.1. WeightedRandomSampler	9

3.2. Class Weights dans la Fonction de Perte	9

4. Prétraitement des Données Tabulaires	9

4.1. Imputation des Valeurs Manquantes	9

4.2. Encodage et Normalisation	9

5. Découpage Train / Validation / Test	10

6. Conclusion	10

Chapitre 5 : Modèles et Entraînement	11

1. Introduction	11

2. CNN from Scratch — Baseline	11

2.1. Justification de l'Approche Baseline	11

2.2. Architecture Proposée	11

2.3. Hyperparamètres et Entraînement	11

2.4. Résultats et Analyse	11

3. Transfer Learning — EfficientNetB0	11

3.1. Choix de l'Architecture	11

3.2. Stratégie d'Entraînement en Deux Phases	11

3.3. Résultats et Analyse	12

4. Comparaison des Deux Approches CNN	12

4.1. Analyse Quantitative	12

4.2. Analyse des Courbes d'Apprentissage	12

4.3. Conclusion Comparative	12

5. Random Forest — Données Tabulaires	12

5.1. Choix du Modèle	12

5.2. Optimisation des Hyperparamètres	12

5.3. Feature Importance	12

6. Conclusion	12

Chapitre 6 : Évaluation et Résultats	14

1. Introduction	14

2. Métriques d'Évaluation	14

2.1. Choix et Justification des Métriques	14

2.2. Métriques Complémentaires	14

3. Résultats Finaux	14

3.1. Résultats du CNN from Scratch	14

3.2. Résultats d'EfficientNetB0	14

3.3. Résultats du Random Forest	14

4. Matrices de Confusion	14

5. Grad-CAM — Explicabilité Visuelle	15

5.1. Principe et Implémentation	15

5.2. Analyse des Heatmaps	15

6. Discussion des Résultats	15

7. Conclusion	15

Chapitre 7 : Application Web — MelanoScan	16

1. Introduction	16

2. Architecture Globale de la Plateforme	16

2.1. Vue d'Ensemble	16

2.2. Stack Technologique	16

3. Backend — API FastAPI	16

3.1. Endpoints Développés	16

3.2. Intégration des Modèles IA	16

4. Frontend — Interface React/Vite	16

4.1. Formulaire de Saisie Clinique	16

4.2. Module d'Upload d'Image	16

4.3. Affichage des Résultats et Rapport PDF	17

5. Démonstration et Cas d'Utilisation	17

6. Conclusion	17

Chapitre 8 : Conclusion Générale et Perspectives	18

1. Synthèse des Travaux Réalisés	18

2. Réponse à la Problématique	18

3. Apports Scientifiques et Techniques	18

4. Limites du Projet	18

5. Perspectives d'Amélioration	18

5.1. Fusion Multimodale	18

5.2. Diversification du Dataset	18

5.3. Déploiement et Certification	18

6. Conclusion Finale	19

# Chapitre 1 : Introduction Générale

## 1. Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet, la problématique traitée et les objectifs fixés.

## 2. Contexte Général

Le cancer de la peau, et en particulier le mélanome, représente l'une des pathologies dermatologiques les plus redoutables en raison de son fort potentiel métastatique lorsqu'il est détecté tardivement.

## 3. Problématique

Comment concevoir une plateforme d'intelligence artificielle multimodale et explicable, capable d'assister le diagnostic précoce du mélanome en combinant l'analyse des données cliniques et des images dermatoscopiques ?

## 4. Objectifs du Projet

### 4.1. Objectif Principal

L'objectif principal est de développer une plateforme web intelligente permettant de prédire le risque de mélanome à partir de données cliniques tabulaires et d'images dermatoscopiques.

### 4.2. Objectifs Spécifiques

Les objectifs spécifiques incluent l'entraînement de trois modèles IA indépendants, la réalisation d'une comparaison rigoureuse des deux approches CNN, et le développement d'une interface web utilisateur.

## 5. Organisation du Rapport

Le présent rapport est structuré en huit chapitres couvrant successivement l'état de l'art, la méthodologie, les résultats expérimentaux et l'application développée.

## 6. Conclusion

Ce chapitre a posé les bases du projet en définissant son contexte, sa problématique et ses objectifs, préparant ainsi le terrain pour les développements techniques exposés dans les chapitres suivants.

# Chapitre 2 : État de l'Art

## 1. Introduction

Ce chapitre passe en revue les travaux existants dans le domaine de la détection automatique du mélanome et positionne notre approche par rapport à la littérature scientifique.

## 2. Le Mélanome : Aspects Médicaux

### 2.1. Définition et Épidémiologie

Le mélanome est un cancer malin issu des mélanocytes, cellules productrices de mélanine, et représente la forme la plus mortelle des cancers cutanés malgré une incidence relativement faible.

### 2.2. Diagnostic Clinique Traditionnel

Le diagnostic du mélanome repose sur la règle ABCDE (Asymétrie, Bords, Couleur, Diamètre, Évolution) et sur l'examen dermoscopique réalisé par un dermatologue expérimenté.

## 3. Intelligence Artificielle en Dermatologie

### 3.1. Premiers Travaux sur la Classification de Lésions

Les premières applications d'apprentissage automatique à la classification de lésions cutanées remontent aux années 2010, avec l'utilisation de features manuelles extraites d'images dermoscopiques.

### 3.2. Émergence du Deep Learning

L'avènement des réseaux de neurones convolutifs profonds a transformé la dermatologie computationnelle, avec des modèles atteignant des performances comparables à celles de dermatologues certifiés.

### 3.3. Travaux sur le Dataset HAM10000

Plusieurs travaux de référence ont exploité le dataset HAM10000 pour la classification multi-classes de lésions cutanées, obtenant des précisions supérieures à 85% avec des architectures de Transfer Learning.

## 4. Comparaison des Approches CNN

### 4.1. CNN Entraîné from Scratch

Les CNN entraînés from scratch sur des datasets médicaux de taille limitée montrent systématiquement des signes de surapprentissage, justifiant le recours aux modèles pré-entraînés.

### 4.2. Transfer Learning

Le Transfer Learning exploitant des poids pré-entraînés sur ImageNet permet d'atteindre de meilleures performances avec moins de données, en bénéficiant de features génériques apprises sur des millions d'images.

## 5. Positionnement de Notre Travail

Notre approche se distingue par la comparaison rigoureuse des deux paradigmes CNN sur HAM10000, combinée à l'intégration d'un modèle tabulaire et d'une interface web complète dans une plateforme unifiée.

## 6. Conclusion

L'analyse de la littérature confirme la pertinence du Transfer Learning pour notre contexte et justifie la démarche comparative adoptée dans ce projet.

# Chapitre 3 : Dataset et Analyse Exploratoire

## 1. Introduction

Ce chapitre présente le dataset HAM10000 utilisé dans ce projet et détaille l'analyse exploratoire réalisée pour comprendre ses caractéristiques statistiques et ses limitations.

## 2. Présentation du Dataset HAM10000

### 2.1. Origine et Description

HAM10000 (Human Against Machine with 10000 training images) est un benchmark de référence en dermatologie computationnelle, publié sur l'ISIC Archive et disponible via Harvard Dataverse.

### 2.2. Les 7 Classes de Lésions

Le dataset comprend sept types de lésions cutanées : le mélanome (mel), le nævus mélanocytaire (nv), le carcinome basocellulaire (bcc), la kératose actinique (akiec), la kératose bénigne (bkl), le dermatofibrome (df) et les lésions vasculaires (vasc).

### 2.3. Données Tabulaires Disponibles

Chaque image est associée à des métadonnées cliniques incluant l'âge du patient, le sexe, et la localisation anatomique de la lésion, utilisées par le modèle Random Forest.

## 3. Analyse Exploratoire des Données (EDA)

### 3.1. Distribution des Classes

L'analyse de la distribution révèle un déséquilibre majeur : le nævus mélanocytaire représente environ 67% des images tandis que le mélanome, classe cible principale, n'en constitue que 11%.

### 3.2. Analyse des Métadonnées Tabulaires

L'analyse des métadonnées montre une prédominance de patients âgés entre 40 et 60 ans, une légère surreprésentation masculine, et une concentration des lésions au niveau du dos et des membres inférieurs.

### 3.3. Valeurs Manquantes

L'examen des valeurs manquantes révèle que la variable âge présente le plus grand nombre de données absentes, nécessitant une stratégie d'imputation adaptée lors du prétraitement.

## 4. Biais et Limitations du Dataset

Le dataset présente un biais démographique notable lié à la surreprésentation des phototypes Fitzpatrick I à III, ce qui limite la capacité de généralisation des modèles entraînés sur des carnations plus foncées.

## 5. Conclusion

L'analyse exploratoire a permis d'identifier les principaux défis du dataset, notamment le déséquilibre des classes et le biais démographique, guidant ainsi les choix méthodologiques du prétraitement.

# Chapitre 4 : Prétraitement et Préparation des Données

## 1. Introduction

Ce chapitre décrit l'ensemble des opérations de prétraitement appliquées aux données images et tabulaires afin de les préparer à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.

## 2. Prétraitement des Images

### 2.1. Redimensionnement et Normalisation

Toutes les images sont redimensionnées au format 224×224 pixels requis par EfficientNetB0, puis normalisées selon les statistiques ImageNet (mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]).

### 2.2. Pipeline de Data Augmentation

Un pipeline d'augmentation de données est appliqué sur le jeu d'entraînement incluant des retournements horizontaux/verticaux aléatoires, des rotations de ±20°, des variations de luminosité et de contraste.

## 3. Gestion du Déséquilibre des Classes

### 3.1. WeightedRandomSampler

Le WeightedRandomSampler de PyTorch est configuré pour surreprésenter les classes minoritaires dans chaque batch d'entraînement, en calculant les poids inversement proportionnels à la fréquence de chaque classe.

### 3.2. Class Weights dans la Fonction de Perte

Le paramètre class_weight='balanced' est appliqué à la fois sur le modèle Random Forest et dans la fonction de perte du CNN afin de pénaliser davantage les erreurs sur les classes sous-représentées.

## 4. Prétraitement des Données Tabulaires

### 4.1. Imputation des Valeurs Manquantes

Les valeurs manquantes de la variable âge sont imputées par la médiane, tandis que les variables catégorielles sexe et localisation sont complétées par le mode de leur distribution respective.

### 4.2. Encodage et Normalisation

Les variables catégorielles sont transformées par encodage One-Hot, produisant un vecteur de 21 features, tandis que la variable âge est standardisée via un StandardScaler sauvegardé pour l'inférence.

## 5. Découpage Train / Validation / Test

Le dataset est divisé en trois sous-ensembles selon une proportion 80/10/10, en utilisant une stratification par classe afin de conserver les proportions originales dans chaque partition.

## 6. Conclusion

Le pipeline de prétraitement mis en place garantit la cohérence des données fournies aux modèles et adresse de manière rigoureuse les problèmes de déséquilibre et de valeurs manquantes identifiés lors de l'EDA.

# Chapitre 5 : Modèles et Entraînement

## 1. Introduction

Ce chapitre présente les trois modèles développés dans ce projet, leur architecture respective, la stratégie d'entraînement adoptée et les résultats obtenus sur le jeu de validation.

## 2. CNN from Scratch — Baseline

### 2.1. Justification de l'Approche Baseline

Construire un CNN léger from scratch constitue une étape méthodologique nécessaire pour établir une référence de performance et démontrer quantitativement les gains apportés par le Transfer Learning.

### 2.2. Architecture Proposée

L'architecture proposée est composée de quatre blocs convolutifs progressifs (32, 64, 128, 256 filtres), chacun suivi d'une BatchNormalization et d'un MaxPooling, culminant en un GlobalAveragePooling et deux couches denses.

### 2.3. Hyperparamètres et Entraînement

Le modèle est entraîné pendant 50 époques avec l'optimiseur Adam (lr=0.001), une régularisation L2 et un mécanisme d'Early Stopping de patience 10 pour limiter le surapprentissage.

### 2.4. Résultats et Analyse

Les courbes d'entraînement révèlent un écart croissant entre la loss d'entraînement et de validation à partir de l'époque 14, confirmant la tendance au surapprentissage anticipée sur un dataset de cette taille.

## 3. Transfer Learning — EfficientNetB0

### 3.1. Choix de l'Architecture

EfficientNetB0 est retenu pour son excellent compromis précision/légèreté et ses performances documentées dans la littérature sur des tâches de classification médicale similaires.

### 3.2. Stratégie d'Entraînement en Deux Phases

La Phase A consiste à entraîner uniquement la tête de classification pendant 10 époques avec le backbone gelé, tandis que la Phase B dégèle les 30 dernières couches pour un fine-tuning à taux d'apprentissage réduit.

### 3.3. Résultats et Analyse

EfficientNetB0 atteint une accuracy de validation de 85% et un Recall mélanome supérieur à 80%, confirmant la supériorité de l'approche Transfer Learning sur le CNN from scratch pour ce dataset.

## 4. Comparaison des Deux Approches CNN

### 4.1. Analyse Quantitative

La comparaison quantitative montre un gain de +15 à +20 points de pourcentage sur le Recall mélanome en faveur d'EfficientNetB0, ce qui est déterminant dans un contexte médical où les faux négatifs sont critiques.

### 4.2. Analyse des Courbes d'Apprentissage

Les courbes d'apprentissage superposées illustrent clairement l'overfitting du CNN scratch (écart train/val dès l'époque 14) contre la convergence stable et régulière d'EfficientNetB0.

### 4.3. Conclusion Comparative

EfficientNetB0 est sélectionné comme modèle de production en raison de ses performances supérieures et de sa meilleure généralisation, le CNN scratch étant documenté comme baseline dans le rapport.

## 5. Random Forest — Données Tabulaires

### 5.1. Choix du Modèle

Le Random Forest est choisi pour sa robustesse sur les données tabulaires de faible dimensionnalité, sa résistance au surapprentissage et sa capacité à fournir une Feature Importance cliniquement interprétable.

### 5.2. Optimisation des Hyperparamètres

Un GridSearchCV sur cinq hyperparamètres (n_estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, class_weight) identifie la configuration optimale avec 300 arbres et une profondeur maximale de 20.

### 5.3. Feature Importance

L'analyse de la Feature Importance révèle que la localisation anatomique et l'âge du patient sont les variables cliniques les plus discriminantes pour la classification des lésions cutanées.

## 6. Conclusion

Les trois modèles développés offrent des angles d'analyse complémentaires et fournissent ensemble une base solide pour la plateforme de prédiction intégrée présentée dans le chapitre suivant.

# Chapitre 6 : Évaluation et Résultats

## 1. Introduction

Ce chapitre présente l'évaluation finale des trois modèles sur le jeu de test, en utilisant des métriques adaptées au contexte médical et en produisant des visualisations d'explicabilité.

## 2. Métriques d'Évaluation

### 2.1. Choix et Justification des Métriques

Dans un contexte médical, le Recall de la classe mélanome est la métrique prioritaire car un faux négatif (mélanome non détecté) expose le patient à un risque vital bien supérieur à celui d'un faux positif.

### 2.2. Métriques Complémentaires

En complément du Recall mélanome, la F1-Score macro, le ROC-AUC One-vs-Rest et la matrice de confusion 7×7 permettent d'évaluer les performances globales sur l'ensemble des sept classes.

## 3. Résultats Finaux

### 3.1. Résultats du CNN from Scratch

Le CNN from scratch obtient une accuracy de 70%, un Recall mélanome de 62% et un ROC-AUC de 0.76, confirmant les limites de l'apprentissage from scratch sur un dataset de 10 000 images.

### 3.2. Résultats d'EfficientNetB0

EfficientNetB0 atteint une accuracy de 85%, un Recall mélanome de 83% et un ROC-AUC de 0.91, dépassant le seuil critique de 80% fixé comme objectif pour cette métrique prioritaire.

### 3.3. Résultats du Random Forest

Le Random Forest obtient une accuracy de 73% sur les données tabulaires seules, avec un ROC-AUC de 0.82, illustrant la valeur informative des métadonnées cliniques pour la classification des lésions.

## 4. Matrices de Confusion

L'analyse des matrices de confusion révèle que les confusions les plus fréquentes concernent les paires mel/nv et bkl/nv, ce qui est cohérent avec la proximité visuelle de ces lésions en dermatoscopie.

## 5. Grad-CAM — Explicabilité Visuelle

### 5.1. Principe et Implémentation

L'algorithme Grad-CAM calcule les gradients du score de la classe prédite par rapport aux activations de la dernière couche convolutive d'EfficientNetB0, générant une carte de chaleur superposée à l'image originale.

### 5.2. Analyse des Heatmaps

Les heatmaps générées montrent que le modèle focalise son attention sur les zones de la lésion présentant une asymétrie de couleur ou de texture, ce qui est cliniquement cohérent avec les critères dermatologiques diagnostiques.

## 6. Discussion des Résultats

Les résultats obtenus sont compétitifs par rapport aux travaux publiés sur HAM10000 pour un modèle de niveau Licence, et confirment que le Transfer Learning est indispensable pour atteindre des performances médicalement acceptables.

## 7. Conclusion

L'évaluation confirme qu'EfficientNetB0 est le modèle le plus adapté à la production, avec des métriques satisfaisantes pour un outil d'aide au diagnostic préliminaire non certifié.

# Chapitre 7 : Application Web — MelanoScan

## 1. Introduction

Ce chapitre présente l'architecture et l'implémentation de la plateforme web MelanoScan, qui intègre les modèles IA développés dans une interface utilisateur accessible et intuitive.

## 2. Architecture Globale de la Plateforme

### 2.1. Vue d'Ensemble

La plateforme repose sur une architecture découplée composée d'un frontend React/Vite communiquant via API REST avec un backend FastAPI qui orchestre les deux moteurs d'inférence IA.

### 2.2. Stack Technologique

Le stack technologique combine Python/FastAPI pour le backend IA, React/Vite pour le frontend, PyTorch pour le CNN et Scikit-learn pour le Random Forest, avec une communication asynchrone via JWT.

## 3. Backend — API FastAPI

### 3.1. Endpoints Développés

L'API expose six endpoints principaux couvrant l'authentification (/auth), la prédiction tabulaire (/predict/tabular), la prédiction image avec Grad-CAM (/predict/image), et la génération de rapport PDF (/report).

### 3.2. Intégration des Modèles IA

Les modèles sauvegardés (efficientnet_best.h5, random_forest_best.pkl) sont chargés au démarrage de l'API et exposés via des endpoints dédiés qui gèrent le prétraitement et le post-traitement des requêtes.

## 4. Frontend — Interface React/Vite

### 4.1. Formulaire de Saisie Clinique

Le composant ClinicalForm.jsx présente un formulaire guidé collectant l'âge, le sexe et la localisation de la lésion, avec validation en temps réel et retour visuel immédiat à l'utilisateur.

### 4.2. Module d'Upload d'Image

Le composant ImageUpload.jsx implémente un drag & drop avec prévisualisation de l'image avant envoi, limité aux formats JPG/PNG et à une taille maximale de 10 Mo.

### 4.3. Affichage des Résultats et Rapport PDF

La page de résultats affiche côte à côte les prédictions du Random Forest et d'EfficientNetB0, avec la heatmap Grad-CAM superposée à l'image et un bouton de téléchargement du rapport PDF.

## 5. Démonstration et Cas d'Utilisation

Un scénario de démonstration complet est présenté illustrant le flux utilisateur depuis la saisie des données cliniques jusqu'à la consultation du rapport de prédiction téléchargeable.

## 6. Conclusion

La plateforme MelanoScan constitue une intégration réussie des modèles IA dans une interface web complète, offrant une expérience utilisateur fluide tout en préservant la rigueur technique des prédictions.

# Chapitre 8 : Conclusion Générale et Perspectives

## 1. Synthèse des Travaux Réalisés

Ce projet a permis de concevoir et développer une plateforme multimodale de détection du mélanome intégrant trois modèles IA complémentaires et une interface web complète, couvrant l'ensemble du cycle de développement IA.

## 2. Réponse à la Problématique

La problématique posée en introduction — concevoir une architecture IA multimodale et explicable pour assister le diagnostic du mélanome — a été adressée par la combinaison d'EfficientNetB0, du Random Forest et de Grad-CAM.

## 3. Apports Scientifiques et Techniques

L'apport principal de ce projet réside dans la comparaison quantitative rigoureuse entre CNN from scratch et Transfer Learning sur HAM10000, produisant des résultats reproductibles et documentés servant de référence pour de futurs travaux.

## 4. Limites du Projet

Les principales limitations identifiées sont le biais démographique du dataset HAM10000, l'absence de validation clinique externe, et la non-intégration d'une fusion multimodale des deux modalités de prédiction.

## 5. Perspectives d'Amélioration

### 5.1. Fusion Multimodale

Une perspective majeure consiste à implémenter une fusion late (weighted average) ou une architecture d'attention combinant les prédictions CNN et Random Forest pour obtenir une prédiction unifiée plus robuste.

### 5.2. Diversification du Dataset

L'enrichissement du dataset avec des images de phototypes Fitzpatrick IV à VI permettrait de réduire le biais démographique et d'améliorer la capacité de généralisation des modèles sur des populations plus diversifiées.

### 5.3. Déploiement et Certification

Le déploiement de la plateforme sur un serveur cloud et son évaluation dans un cadre clinique supervisé constitue une perspective à long terme nécessitant une certification médicale préalable.

## 6. Conclusion Finale

Ce projet de fin d'études a représenté une expérience formatrice complète, alliant la rigueur scientifique de l'évaluation de modèles IA au défi technique du développement d'une application web fonctionnelle. Les compétences acquises en Deep Learning, en Machine Learning et en développement fullstack constituent une base solide pour la suite de notre parcours professionnel.